INSTALACION ELECTRICA EN ESTACION DE RADIOAFICIONADO

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este artículo es explicar porqué es tan importante la toma de tierra en una instalación de radioaficionado, como se debe de realizar y también como proteger correctamente toda la instalación.

LA TOMA DE TIERRA

Es sin lugar a dudas, la parte más importante de toda instalación eléctrica. Disponer de una adecuada toma de tierra en una instalación de radioaficionado es fundamental para evitar los accidentes por electrocución así como también es necesaria para que ciertas partes de la instalación puedan funcionar correctamente, pero muchos radioaficionados desconocen su importancia y un operador de estaciones radioeléctricas de aficionado no debería de tener duda alguna sobre un tema tan relevante.

La toma de tierra de cualquier instalación para baja tensión ha de realizarse en base a una normativa. La instrucción técnica complementaria ITC-18 del nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, establece los criterios técnicos a seguir para realizar una instalación de puesta a tierra y además en la ITC-26 especifica como realizarla en edificios destinados a viviendas.

Realizar una puesta a tierra fiable y segura requiere un estudio previo de la medición de la resistividad del terreno, cuyo dato es importante para realizar los cálculos previos, pero desafortunadamente esta comprobación no siempre se hace. Toda instalación de toma de tierra tiene que ser realizada por personal técnico competente, donde una vez finalizado el trabajo se ha de presentar en la delegación provincial de industria la memoria técnica de diseño, para que una vez verificada, poder obtener el certificado de la instalación. Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, cualquier instalación de toma de tierra deberá de ser obligatoriamente comprobada por el director de obra ó empresa instaladora autorizada en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha ó en funcionamiento, y deberá de ser revisada al menos una vez al año en la época en la que el terreno esté más seco, y en el caso de encontrar deficiencias tendrán que ser solucionadas de inmediato.

La empresa COMEX (www.tomasdetierra.com) es especialista en realizar estudios y asesoramiento de tomas de tierra. En la página www.EA1URO.com se adjunta el protocolo que utilizan estos profesionales para la realización de la medición y control de la resistencia de puesta a tierra. Realizar una instalación de puesta a tierra por iniciativa propia sin tener conocimientos técnicos sobre ello, puede dar lugar a realizar auténticas barbaridades cuyas consecuencias pueden ser muy graves.

Primer ejemplo, “una casa desprovista de toma de tierra en la que para solventar el problema se clava verticalmente en el terreno una pica de cobre a la que se le conecta un cable para llevarlo al cuadro eléctrico de la vivienda, obviamente todo ello sin realizar ningún tipo de estudio ni medición previa del terreno.”

Toma de tierra realizada con una pica

Si se da la circunstancia de que el terreno tiene una resistividad muy alta, es decir, es mal conductor, el valor de la resistencia de tierra que se va a obtener con la pica va a ser insuficiente como para asegurar la instalación. Las situaciones más peligrosas se van a producir durante los días de tormenta. Cuando un rayo impacta directamente en el suelo cerca de la casa, en un árbol, en una torreta ó en cualquier infraestructura, la corriente eléctrica transportada por el rayo va a ser absorbida por la tierra, y tenderá a buscar el terreno que menos resistencia le ofrezca. En ese instante se van a producir unas diferencias de potencial en forma de alta tensión, que pueden llegar a alcanzar valores muy altos. La pica de tierra enterrada en el jardín no va a ser capaz de absorber la totalidad de la energía, haciendo que una parte de ella retorne hacia el interior de la vivienda a través de ella. Estos potenciales eléctricos además de ser peligrosos para las personas, originan cuantiosos destrozos en instalaciones e infraestructuras. Todos los equipos eléctricos que no estén conectados a la misma toma de tierra correrán el riesgo de que se produzcan arcos eléctricos entre las masas de diferente potencial durante el instante de la descarga del rayo cercano.

Segundo ejemplo, “cuando se realiza la instalación de una estación de radio, al llegar el momento de poner a tierra alguna parte importante de la misma, como lo son las torretas, es cuando surgen las dudas.”

Torreta de comunicaciones

Algunos piensan que una torreta puesta a tierra es lo más parecido a un pararrayos y como tal, atraerían a los rayos. Esta afirmación no es cierta en su totalidad, porque una torreta puesta a tierra no hace de pararrayos, ni tampoco atrae a los rayos, porque de ser así, no se permitiría su instalación por lo peligroso que resultarían y además sería más económico instalar torretas en lugar de pararrayos. Sin embargo, lo que sí que es cierto, es que hay una probabilidad muy alta de que en días de tormenta un rayo impacte en ella, esté puesta a tierra ó no. Estas dos puntualizaciones tan diferentes crean confusión e incertidumbre y la falta de conocimientos impide dejar una instalación segura.

El único dispositivo que hay para atraer al rayo es el viejo invento del pararrayos de Benjamín Franklin, cuyas características más importantes son las siguientes:

- La punta captadora al igual que todo su cuerpo tienen que tener una sección mayor de 120mm².

- La sección del conductor que une la punta captadora con la toma de tierra ha de ser como mínimo de 50mm².

- La toma de tierra del pararrayos tiene que ser independiente de cualquier otra  y con un valor máximo de resistencia de 10Ω.

- Para garantizar la equipotencialidad la toma de tierra del pararrayos tiene que estar unida a la toma de tierra del edificio.

Si un radioaficionado tiene instalada una torreta siguiendo las especificaciones anteriormente citadas, entonces lo que tiene es un pararrayos sustentando las antenas.

Las torretas están construidas por partes metálicas que se ensamblan mediante tornillos ó bulones. Estas uniones no garantizan una buena conexión eléctrica, por lo que es recomendable colocar un cable desnudo de cobre ó acero, desde la base de la torreta hasta la punta, y unir cada metro y medio la estructura con el cable mediante grapas de conexión. Este cable tiene que estar conectado a la toma de tierra de la torreta. De esta manera cuando un rayo impacta en una torreta conectada a una buena toma de tierra, la corriente eléctrica va a tardar en recorrer la estructura metálica y derivarse a tierra, en un tiempo muy breve, haciendo que los daños sean nulos ó mínimos, sin embargo, si la toma de tierra no es buena, ó simplemente está apoyada en una zapata de hormigón armado, la corriente tardará mucho más tiempo en derivarse a tierra, haciendo que todo lo que esté sujeto ó conectado a ella, como por ejemplo los rotores de antenas, sufran averías considerables e incluso la desintegración total de la misma. Una torreta es una estructura metálica importante y como tal tiene que estar puesta a tierra, pero dependiendo del valor de la resistencia que tenga las consecuencias van a ser bien diferentes.

Lo más recomendable es instalar en la parte más alta de la torreta dispositivos de protección contra el impacto directo del rayo, como son los pararrayos desionizantes de Prototal ó Intar, que en vez de atraer al rayo evitan su formación e impacto bajo la zona de protección.

LOS CABLES COAXIALES

Otra parte de la instalación que se debe de conectar a tierra es la malla del cable coaxial. Si el transceptor de radio está puesto a tierra, al enroscar en el equipo el conector del cable que va a la antena, la malla de este también se pone a tierra. Si la antena está alejada del transceptor, es recomendable unir la malla del cable coaxial a la misma tierra en varios puntos cada cierta distancia. Otro motivo por el que es recomendable hacerlo es para evitar ruidos. Existen en el comercio grapas para fijar el coaxial a la torre o mástil que a la vez conectan la malla a tierra (ver figura en la página siguiente).

Cuando un rayo impacta en una instalación, el contacto físico de la energía del rayo en el punto de contacto, genera una chispa que se transforma en un pulso electromagnético que viaja por el aire. La energía radiada por el pulso electromagnético viaja a la velocidad de la luz induciendo por acoplamiento todo aquello que se encuentre a su paso referente a tierra, como por ejemplo los cables coaxiales y las antenas. Estas inducciones generan sobretensiones que pueden retornar hacia el transceptor, ocasionando importantes averías. Para proteger a los equipos se instalan en los cables coaxiales protectores contra la sobretensión. Estos dispositivos se deben de colocar lo más cerca posible del equipo a proteger, pero necesitan de una buena toma de tierra para que sean efectivos. Las estaciones de radio que estén emplazadas en lugares donde las tormentas son frecuentes es recomendable instalar estas dos protecciones.

Kit puesta tierra malla coaxiales                  Protector sobretensión para coaxial

No confundir “Masa” con “Tierra” que, aunque son términos parecidos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En los puntos 92 y 136 de la ITC-01 del REBT se definen ambos términos. Se entiende por “Masa” al conjunto de partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas, este punto sirve como referencia de tensiones en un circuito, (cero voltios). Se define como “Tierra” a masa conductora de la tierra en la que el potencial eléctrico en cada punto se toma, convencionalmente, igual a cero. Como su nombre indica, se refiere al potencial de la superficie terrestre.  Lo más habitual y recomendable es que la masa esté puesta a tierra.

Símbolo eléctrico de Tierra. 	  Símbolo eléctrico de Masa. GND (Ground en Inglés)

Una buena tierra en una estación de radio es fundamental para que ciertos equipos de la instalación, como por ejemplo los balun, ó las antenas verticales puedan funcionar. Las antenas verticales son antenas tipo Marconi y utilizan la propia tierra como contrantena,  por este motivo, el rendimiento de estas antenas es mucho mejor instalándolas a ras de suelo que en puntos alejados de este.

CONEXIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA EN UNA ESTACION DE RADIO

La tierra a la que nos estamos refiriendo es la tierra de protección de la red. La tierra de radiofrecuencia que además forma parte de los sistemas radiantes requiere un estudio  específico para cada estación y está fuera del alcance de este artículo.

En las siguientes fotografías se muestra como realizar una conexión de cables en una clavija con toma de tierra. El cable de color marrón es la fase, el de color azul es el neutro y el cable amarillo-verde es el de tierra.  La expresión TT significa Toma de Tierra.

Recordar que nunca se deben de hacer experimentos con la electricidad, y menos en corriente alterna (como la que hay en las viviendas) ya que es muy peligrosa y puede producir lesiones que incluso provocan la muerte en el instante. Para realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico por pequeño que sea, realizarlo siempre en ausencia de tensión.

Conexión de los cables 		      Clavija con los cables conectados

Clavija y toma de corriente                                 Conexión de los cables

Las clavijas y tomas de corriente que figuran en las fotos son tipo Schuko, y son las más utilizadas. El punto de conexión a tierra se realiza mediante unas láminas metálicas alojadas en los laterales de la misma. También se utilizan otras clavijas y tomas de corriente diferentes a estas pero que no poseen toma de tierra:

Clavija sin toma de tierra 	            Toma de corriente sin toma de tierra

Normalmente este tipo de aparellaje eléctrico se utiliza en puntos donde los receptores no necesitan toma de tierra debido a que tienen una construcción específica. Los aparatos identificados con dos cuadrados concéntricos, significa que el equipo está protegido con doble aislamiento. Son muy utilizados en máquinas eléctricas portátiles, así como también en equipos que requieren adaptadores de red, como los cargadores de teléfonos móviles, alimentadores para impresoras, herramientas portátiles…

Equipo con doble aislamiento

Para poner a tierra varios equipos hay que unir cada uno de ellos con el punto común de tierra. Este punto puede ser una borna ó una regleta. No sería correcto conectar un equipo a tierra y unir en paralelo con éste las tierras de los demás equipos.

Acoplador de antena puesto a tierra                       Transceptor puesto a tierra

Acoplador y transceptor puestos a tierra

Como se muestra en las fotografías, los equipos que forman la estación de radio deben de estar puestos a una misma toma de tierra, pero cada uno por separado.

LA PROTECCION DIFERENCIAL

Los dispositivos diferenciales residuales (DDR), ó interruptores diferenciales (ID), están destinados a detectar las corrientes de defecto a tierra que pudieran producirse en una instalación disparando en un tiempo mínimo para garantizar la seguridad de las personas por un contacto indirecto. En toda vivienda nueva es obligatorio el uso de dispositivos diferenciales residuales de alta sensibilidad (0,03A). El interruptor diferencial es el dispositivo que evita la muerte por electrocución y nunca se debe prescindir de él.

En una instalación eléctrica sin toma de tierra, cuando una persona toca un equipo con falta de aislamiento, la corriente de defecto pasa a través del cuerpo de la persona, que al estar en contacto con el suelo hace de conductor y provoca el disparo del diferencial, sin embargo en una instalación con toma de tierra, el interruptor diferencial  dispara cuando la corriente de defecto se deriva a tierra a través de la propia instalación,  evitando que la persona reciba descarga eléctrica alguna.

Dispositivo diferencial residual (DDR)

Los interruptores diferenciales se clasifican según la forma de la señal que deba detectarse y el tiempo de disparo:

- Interruptor diferencial clase “AC”.

Se utilizan para corrientes diferenciales alternas. Son los comúnmente utilizados en las instalaciones domésticas.

- Interruptor diferencial clase “A”

Se utilizan para corrientes diferenciales alternas con componente continua. Los equipos que comprenden dispositivos como diodos, triacs… generan corrientes de fuga que no son detectadas por los de clase “AC”.

- Interruptor diferencial “Si” ó superinmunizado.

Es un dispositivo diferencial del tipo “A” pero mejorado. Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia producidas entre otros por los circuitos informáticos, circuitos con reactancias electrónicas ó las corrientes inducidas por las descargas de origen atmosférico.

- Interruptor diferencial clase “S”.

Son dispositivos retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad.  Cuando un circuito necesita disponer de dos DDR de la misma sensibilidad en serie, el instalado en la cabecera de la instalación puede ser de clase “S”.

Una instalación de radioaficionado protegida con un interruptor diferencial de clase AC, puede disparar de forma intempestiva por las corrientes armónicas producidas por las fuentes de alimentación de los ordenadores, las fuentes conmutadas para alimentar a los transceptores y por las corrientes inducidas originadas por los impactos de los rayos en días de tormenta. Para evitar estos disparos intempestivos lo más recomendable es utilizar interruptores diferenciales superinmunizados, son mucho más caros, pero muy efectivos.

LA PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

Una de las causas que provocan averías en los equipos son las subidas de tensión en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Las sobretensiones transitorias son señales parásitas con tiempo de subida muy rápido que se añaden a la tensión de la red eléctrica. Cada vez son más, y más complejos y sobretodo más caros los equipos que se utilizan en una  estación de radioaficionado. Esto hace que se tenga que plantear si se quiere tener una instalación eléctrica dimensionada y protegida, o por el contrario arriesgarse a sufrir daños y averías en los equipos, que en la mayoría de las ocasiones no tienen reparación. Estas sobretensiones se deben mayoritariamente a las descargas de origen atmosférico. Cuando un rayo impacta directamente en una línea de alta ó baja tensión, se producen unas subidas de potencial muy superiores a la nominal causando daños muy graves en las instalaciones, sin embargo si el impacto del rayo se produce cerca de ellas, el campo electromagnético generado también va a producir sobretensiones, pero de menor magnitud. Para proteger la instalación eléctrica contra estas subidas de tensión se tiene que instalar en el cuadro eléctrico de la vivienda, protectores contra sobretensiones de red, acordes a la instalación a proteger. Estos equipos también necesitan de una buena toma de tierra, para derivar a esta todo el potencial eléctrico superior al nominal, garantizando así la continuidad de la misma y evitando el deterioro de los equipos.

Daño por sobretensión                                       Protector contra sobretensiones

Agradecimientos a:

Fernando García (EA1ABN) por su ayuda y colaboración.

Javier Garfella, Director técnico de la empresa COMEX.

Empresa COMEX, Camino del Jardín de Rica, 17 50058 (Zaragoza) Telf: 976 577 198 comex@tomasdetierra.com

73´s de EA1GX

Jose Luis González Páez